## Tabelle1
IBAP Energie - Vergleichs - Rechner unterschiedlicher Energieträger

a) Leistung Ihres Wärmeerzeugers					in kW	18,00
Betriebsstunden im Jahr		(zwischen 1.000 - 2.000 h/a)			in h	1.000,0
(Hinweis: 1 Jahr hat 8.760 Stunden)
Berechneter Jahresverbrauch (Leistung * Stunden)					kWh	18.000,0

b) Eingabe des Jahresverbrauches (von Rechnung)					kWh

Berechnungsgrundlage (entweder a) oder b)					kWh	18.000,0

		Preise	üblich	Ihr Preis		Kosten
Kosten für Erdgas bei Preis von			6,91		Ct/kWh	1.243,80 €	0hne Grundpreis			http://www.drewag.de/de/privatkunden/drewag_produkte/erdgas/pk_dp_erdgas_preise_allgemein.php
			69,10		Ct/m³	1.243,80 €	10,00	kWh/m³
Kosten für Flüssigas bei Preis von			9,56		Ct/kWh	1.720,80 €				http://www.fluessiggaspreise.eu/
			65,01		Ct/l	1.720,80 €	6,80	kWh/l
Kosten für Heizöl (Premium)			86,49		€/100 l	1.556,82 €				https://www.tanke-guenstig.de/Heizoel
Kosten für Heizöl (Standard)			84,11		€/100 l	1.513,98 €
Kosten für Fernwärme bei Preis von			6,77		Ct/kWh	1.218,42 €	ohne Grundpreis, Gleitfaktor, Zähler			https://www.drewag.de/de/geschaeftskunden/drewag_produkte/waerme/dresdner-fernwaerme/gk_dp_waerme_preise.php
Kosten für Pellets bei Preis von			248,63		€/t	895,07 €	5,00	kWh/kg		http://www.depv.de/de/home/marktdaten/pellets_preisentwicklung/
Hackschnitzel (WG 35) bei Preis von			94,77		€/t	568,62 €	3,00	kWh/kg		http://www.carmen-ev.de/infothek/preisindizes/kup-hackschnitzel
Elektroenergie Direktheizung			29,19		Ct/kWh	5.254,20 €
Elektroenergie Wärmepumpe			29,19		Ct/kWh	2.101,68 €	60,00	% ausUmwelt		Quelle Bund Energieverbraucher, Stand 01/2014

Weitere Info´s und Berechnungen unter					www.ibap.de

© by Ingenieurbüro I.B.A.P. 2014					Zeit	18.08.2014 14:50